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	ندارد


	كميته كنترل عفونت


	رياست محترم مركز آموزشي درماني، بيمارستان...

	موضوع : پروتكل تعويض لوله هاي خرطومي بيهوشي در اتاقهاي عمل


	با سلام و احترام
به استحضار مي رساند، لوله هاي خرطومي دستگاههاي بيهوشي بعنوان اقلام نيمه حياتي در ابزارهاي پزشكي، را در صورت رعايت شرايط زير مي توان بصورت 24 ساعت يكبار تعويض كرد:
1-      استفاده از دو فيلتر آنتي باكتريال و تعويض آنها براي هر بيمار

2-      نبود انسداد، پارگي و آلودگي واضح در لوله
استثنا: لوله هاي خرطومي در صورت استفاده در بيماران عفوني ريوي و واگير تنفسي مثل سل بايستي تعويض گردند.
با سپاس



	

	


	دكتر امير امامي

رئيس كميته اجرايي كنترل عفونت دانشگاه
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	طاهره رضايي- دبير كميته اجرايي كنترل عفونت دانشگاه
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