## حمایت از گیرنده خدمت
ردیف | متن سوال/ ابهام درمحور طب انتقال خون | پاسخ
1 | آیا ثبت دما به صورت دیجیتال کفایت می کند یا می بایست به صورت دستی هم ثبت شود؟ | اگر امکان استخراج سوابق از حافظه یخچال هست بله کفایت می نماید.
2 | در بیمارستان روانپزشکی در خصوص ترانسفوزیون خون و وجود این واحد تحت عنوان بانک خون در آزمایشگاه توضیح دهید؟ | غیرقابل ارزیابی است ولی باید فرایند تهیه و تزریق خون مشخص باشد در زمان نیاز به تزریق خون
3 | آیا محور طب انتقال خون برای بیمارستان های تک تخصصی که بانک خون ندارند، غیر قابل ارزیابی است؟ | اخیر لزاما بیماران در بیمارستانهای تک تخصصی فقط مشکل آن تخصص را ندارند. حداقل انتظارات در دل آزمایشگاه مرکز برای طب انتقال خون با نظر دانشگاه مربوط قابل ارزیابی است. و فقط برای بیمارستان های روان پزشکی غ ق ا می شود.
4 | در صورت عدم وجود ماشین حمل و نقل مخصوص خون و فراورده های خونی در شهرستان تکلیف بیمارستان در حمل و نقل نمونه ها چیست؟ | امتیازی کسب نمی شود.
5 | حمل و نقل خون و فراورده های خونی از سازمان انتقال خون و در داخل بیمارستان در همه مراحل با رعایت زنجیره سرد و ایمن انجام می شود.؟ | زنجیره سرد نیازمند ابزار و امکانات است که حداقل آن وجود باکس های سرد است.
6 | آیا ثبت دمای یخچال و فریزر هم با ترمومتر دیجیتالی انجام شود و هم با ترموگراف دستی < و آیا در 2 فرم ثبت شود ؟ | در دو فرم ثبت شود اما ملاک پایش است و اقدام اصلاحی نه فقط ثبت آنها.
7 | مطابق با دستورالعمل هموویژیلانس باید هر 6 ساعت دمای یخچال و فریزر کنترل گردد که در سنجه های اعتباربخشی ذکر گریده است که حداقل روزی یکبار | ملاک پایش است و اقدام اصلاحی نه فقط ثبت آنها.
8 | کیسه های نایلونی پلی اتیلن غیر قابل نفوذ؟(طبق پیگیری های مکرر قابل دسترسی جهت تهیه و خرید نبوده است؟) | امتیازی کسب نمی شود. باید کیسه پلی اتیلن باشد
9 | مشخصات اهدا کننده در بانک خون موجود نمی باشد . | روی کیسه است.
10 | در مصداق اول سنجه آیا منظور از کنترل کیفیت آزمایشهای فعال ، همان شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت است ؟ | خیر روشهای کنترل کیفیت آنی سرم ها و تمامی تستهای فعال در آزمایشگاه بانک خون است.
11 | آموزش هموویژیلانس به صورت مدون سازمانی در آموزش کارکنان برگزار می گردد آیا گواهی آموزشی باید از سوی سازمان انتقال خون جهت پرسنل حاضر در جلسه صادر گردد | بله قطعا.
12 | ارزیابی دمای خون برگشتی به چه صورت بایستی کنترل شود و ارزیابی علمی ندارد. | با استفاده از ترمومتر های نواری دقیق است اما کارشناسان بانک خون هم قادر به مقایسه دمای آن با دمای بدن و یخچال هستند.
13 | نحوه ارزيابي خون هاي برگشتي چگونه انجام شود ؟ | با استفاده از ترمومتر های نواری دقیق است اما کارشناسان بانک خون هم قادر به مقایسه دمای آن با دمای بدن و یخچال هستند. و همچنین بررسی همولیز احتمالی با شیوه های مد نظر مسیول فنی آزمایشگاه
14 | در صورتی که بانک خون در بیمارستان فعال نباشد، آیا برگزاری کمیته انتقال خون الزامی است؟ در بیمارستان تک تخصصی پوست با توجه به ماهیت کاری، تزریق خون به ندرت انجام می شود و پگ خون از بیمارستان دیگری درخواست می شود و در اینجا فقط کراس مچ انجام می شود و بروز مشکل یا عوارض خاص هم به ندرت اتفاق می افتد لذا در صورت الزام به تشکیل کمیته طب انتقال خون، مفاد جلسات کارایی و اثر بخشی لازم را نخواهد داشت. | بانک خون جزو لاینفک بیمارستان است. اما کمیته بدون دستور ضرورتی برای تشکیل نیست و مشکلی ایجاد نمی کند و امتیازی کسر نمی شود.